| Abbreviation | Antibiotic | Inhibition zone (mm) | Interpretation (S/I/R) | Resistant (mm) | Susceptible (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CPD | Cefpodoxim | 11 | R | <21 | ≥21 |
| AMC | Amoxicillin/Clavulanic acid | 20 | R | <16 | ≥16 |
| CRO | Ceftriaxon | 19 | R | <22 | ≥25 |
| CIP | Ciprofloxacin | 20 | R | <22 | ≥25 |
| FOX | Cefoxitin | 23 | S | <19 | ≥19 |
| CAZ | Ceftazidim | 26 | S | <19 | ≥22 |
| TPZ | Piperacillin/Tazobactam | 24 | S | <20 | ≥20 |
| SXT | Sufamethoxazol-Trimethoprim | 6 | R | <11 | ≥14 |
| MEM | Meropenem | 31 | S | <16 | ≥22 |
| CN | Gentamicin (10ug) | 6 | R | <17 | ≥17 |
| F100 | Nitrofurantoin (100ug) | 11 | S | <11 | ≥11 |
| ETP | Ertapenem | 33 | S | <25 | ≥25 |
| FF | Fosfomycin | 22 | N. read | <24 | ≥24 |
| PEF | Pefloxacin | 6 | R | <24 | ≥24 |
| FEP | Cefepim | 22 | R | <24 | ≥27 |
| AM10 | Ampicillin (10ug) | 6 | R | <14 | ≥14 |